# 北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市住宅物业服务项目清单》 的通知

信息来源：市住房和城乡建设委印发时间：发布时间：2021年07月27日

京建发〔2021〕232号 各区住房城乡（市）建设委（房管局）、经开区开发建设局、各有关单位： 为推动物业服务市场公开透明，方便群众了解物业服务的主要内容和基本事项，进一步规范物业服务行为，提升物业服务整体水平，根据《北京市物业管理条例》等法律、法规规定，结合我市实际，市住房城乡建设委研究制定了《北京市住宅物业服务项目清单》(以下简称“清单”)，现印发给你们，并就有关事项通知如下： 一、物业服务人应当按照“清单”，结合项目实际情况签订物业服务合同、协议，开展物业服务工作。 二、各区住房城乡（市）建设或房屋主管部门要加强对物业服务工作开展情况的监督，发现物业服务人提供服务不符合“清单”要求的，要责令规范改正。 三、物业管理行业协会负责协助、指导、督促会员单位做好“清单”使用工作。 四、本通知自2021年10月1日起施行。 特此通知。

附件

北京市住宅物业服务项目清单

一、综合服务

（一）服务机构与客户服务

- 设置服务场所，并在小区内有明显指引标识。 - 建立客服值班制度，受理、解决、解答业主提出的投诉、报修等服务需求。 - 设置并公示24小时服务电话及投诉电话。 - 定期听取业主、物业使用人的意见和建议，接受业主、物业使用人的监督，改进和完善服务。

（二）人员

- 从业人员按照相关规定配备并取得职业资格证书，物业服务人相关人员实施锅炉、电梯、电气、制冷以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业，应当具备相应资质资格或者委托具备相应资质的单位及个人实施。委托实施的，应当明确各自的安全管理责任。 - 从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。 - 项目负责人及各专业负责人经过专业培训。

（三）规章制度

- 建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护、垃圾分类、房屋结构管理、维修管理、二次供水管理、电梯管理、装饰装修管理、违法建筑、值班、财务管理、收费管理、培训与考核、安全生产、项目负责人社区报到等管理制度。建立突发公共事件应急预案。 - 建立内部管理制度、物业服务工作记录等。

（四）档案

- 建立物业管理档案，包括：共有部分经营管理档案；共用部位、共用设施设备档案及其管理、运行、维修、养护记录；水箱清洗记录及水箱水质检测报告；装饰装修管理资料；业主名册；签订的供水、供电、垃圾清运、网络等书面协议；物业服务活动中形成的与业主利益相关的其他资料；生活垃圾处理台账等相关资料；业主委员会、物业管理委员会成立及日常往来等相关资料；安全生产管理档案资料；物业服务合同备案档案材料；物业管理日常服务档案及其投诉、报修等工作记录；日常秩序维护、环境维护方面的维护记录和档案。 - 配备档案管理人员。计算机管理基本信息、基础资料等。 - 保管建设单位向物业服务人移交的档案资料。

（五）标识

- 设置提示标识、指令标识、警告标识、禁止标识等各类物业服务信息标识。

（六）公示信息

- 物业服务人的营业执照、项目负责人的基本情况、联系方式以及物业服务投诉电话。 - 物业服务内容和标准、收费标准和方式等。 - 电梯、消防等具有专业技术要求的设施设备的日常维修保养单位名称、资质、联系方式、维保方案和应急处置方案等。 - 上一年度物业服务合同履行及物业服务项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。 - 上一年度公共水电费用分摊情况、物业费、公共收益收支与专项维修资金使用情况。 - 房屋装饰装修活动的情况。 - 车位、车库的出售和出租情况。 - 其他应当公示的信息。

（七）专项服务委托管理

- 签订专项服务合同，约定双方的责任。 - 对专项服务工作按合同约定的服务标准进行监督、评价。

（八）服务品质检查

- 制定检查计划并予以落实。 - 对不合格内容项实施整改，并定期统计汇总。 - 对业主、物业使用人定期开展物业服务满意度调查。

（九）装饰装修管理

- 受理业主申请、签订装修管理协议。 - 履行对业主进行禁止事项的告知义务。 - 巡查与监督。 - 装修垃圾的暂存与清运。 - 装饰装修资料的建立、归集和保存。

（十）利用共用部分经营

- 公共收益单独列账。

（十一）安全防范

- 对物业服务人员开展教育与培训。 - 及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项。 - 识别危及人身安全的部位及场所，并制定相应的防范措施。 - 对危害安全的行为进行劝阻、制止、报告。 - 成立应急救援队伍，应对各类突发事件。 - 配置各类应急物资。 - 汛期及极端天气，发布预警信息、做好防范措施。

二、共用部位及共用设施设备运行、维修养护

（一）综合管理

- 对各类机房进行综合性管理（标识、消防、防鼠、制度等）日常巡视、建立台账。 - 制定维护保养工作计划。 - 设置设备标识。 - 组织维修养护和定期检测。 - 水、电、气、热以及通讯等专业设施设备发生故障、不能正常使用的，应立即报告相关专业运营单位。

（二）房屋本体及附属构筑物

- 组织开展共用部位的日常检查、记录。 - 组织开展共用部位的日常维修养护。 - 房屋安全的定期普查、完好性评定，附属构筑物的检查管理。 - 存在安全隐患的告知业主，并采取相应的防范措施。 - 应急处理（屋面漏水、门窗漏雨、外墙脱落等）。

（三）二次供水设施

- 水箱管理（清洗、维护等）。 - 二次供水卫生许可证公示、开展水质检测并公示检测报告。 - 应急处理（停水、管道爆裂等）。

（四）排水系统

- 污水泵维护。 - 雨、污水井、屋面雨水口等设施检查、清理。 - 雨、污水管道清理。 - 化粪池清掏。 - 应急处理（管道爆裂、管涌等）。

（五）照明和电气设备

- 高低压变配电室管理。 - 高压配电柜维护。 - 变压器维护。 - 低压配电柜维护。 - 楼层配电室（井）维护。 - 楼内公区照明灯和楼外照明灯的巡视与维护。 - 避雷系统维护与检测。 - 应急处理（停电）。

（六）空调系统

- 中央空调机组的运行与维护。 - 新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体、风机盘管滤网的清洗等。

（七）安全防范系统

- 监控系统运行与维护（显示器等）。 - 摄像机运行与维护（摄像头、云台等）。 - 门禁系统运行与维护（读卡器、电磁锁门锁、出门按钮）。

（八）电梯系统

- 日常运行与安全检查。 - 定期维护。 - 定期检验和检测。 - 应急处理（停电、困人解救、水浸）。

（九）消防设备设施与器材

- 火灾自动报警系统运行维护。 - 消防设备运行与维护。 - 应急照明、疏散指示管理。 - 灭火器管理。

（十）有限空间管理

- 建立台账。 - 日常管理（巡视等）。

（十一）智能化设备

- 智能化设备的维修养护。

三、环境维护

（一）保洁

- 楼内日常保洁（楼内大堂、一层候梯厅、楼道、楼梯、电梯轿厢）。 - 外围日常保洁（天台屋面、楼外道路及设施、水景）。 - 雨雪天气的保洁。

（二）有害生物防治与控制

- 作业前发布安全提示。 - 作业时的安全防护。

（三）生活垃圾分类、收集与清运

- 建立垃圾分类制度。 - 生活垃圾分类、收集与清运。 - 宣传生活垃圾分类知识。 - 对垃圾投放人进行指导、监督。

四、绿化养护

- 灌溉。 - 施肥。 - 病虫害防治。 - 整形修剪。 - 除草。 - 补种。 - 冬季防护。 - 绿化垃圾处理。

五、公共秩序维护

（一）值守

- 对主要出入口进行值守。 - 监控系统的值守。

（二）巡视

- 制定巡视路线并定期调整，按照频次规定进行巡视，发现违规行为及时制止、上报。

（三）机动车进入及行驶管理

- 提示进入车辆在小区内的安全行驶。 - 限制超重、超宽车辆的进入。

（四）消防安全

- 消防通道的日常巡查与管理。 - 消防知识宣传。 - 电动车充电管理。 - 应急处理（灭火及紧急疏散）。

（五）地下空间

- 建立台账。 - 日常巡视。 - 人防空间管理。